C    e    n    í    k

Měřící  technika pro sledování kvality vody

Ceny platí pro standardní produkty společnosti INSA,  jsou uváděny v Kč za

jednu jednotku bez DPH a neobsahují náklady na balení, dopravu a pojištění..

Jejich platnost je  od 1. 1. 2001 po dobu jednoho roku.

TECON  s.r.o., V zahrádkách 18, 400 01 Ústí nad Labem

Telefon:   	047/274 3561									Telefax:  	047/274 3561

Mobil: 	0603 525253

E-mail:	tecon.ul@worldonline.cz

IČO		60 277 157

DIČ	    214-	60 277 157

| Provozní přístroje | Kč |
| --- | --- |
| 1. Provozní přístroje pro měření kyslíku |  |
| Převodník pro měř. kyslíku a tepl.,typ MKT 66T, IP 65, 1x kyslík, 1x teplota, výstup 2x 0(4)- 20 mA, dvouvodičové propojení s galvanickým oddělením, polo-automatické cejchování, bez mezí | 32.570,- |
| d t t o , 2x mez | 33.270,- |
| d t t o , 4x mez | 33.970,- |
| Převodník pro měř. kyslíku a teploty, typ MKT 66T, IP 65, výstup 4x 0(4)-20 mA, 2x kyslík, 2x teplota, dvouvodičové propojení s galvanickým oddělením, poloaut. cejchování, bez mezí | 44.190,- |
| d t t o , 2x mez | 44.890- |
| d t t o . 4x mez | 45.590,- |
| Příplatek za venkovní provedení (verze V; cena zahrnuje stříšku a upínku MUT 13) | 3.800,- |
| Příplatek za spojitý regulátor PID | 1.480,- |
| Příplatek za pulzní regulátor PID, jednosměrný | 1.470,- |
| Příplatek za pulzní regulátor PID, obousměrný | 1.530,- |
| Příplatek za výstup RS 485 s galvanickým oddělením | 1.200,- |
| Příplatek za výstup RS 485 s galv. oddělením, pam. blok a jednotku reálného času | 1.870,- |
| Příplatek za paměťový blok a jednotku reálného času | 890,- |
| Kyslíkové čidlo, typ CSOT 43PS, -3 až 40°C, (vhodné pro snímač SPO 41), | 5.110,- |
| Cena zahrnuje náhradní membránovou hlavu |  |
| Kyslíkové čidlo, typ CSOT 43 PL, -4 až 40°C | 5.210,- |
| kabel 1m, vhodné pro snímače SPO 41ME, SPR 42, SPR 41ME |  |
| Cena zahrnuje náhradní membránovou hlavu |  |
| Kyslíkové čidlo s armaturou pro montáž do potrubí, typ CSOT 43, provedení nerez, | 12.270,- |
| -4 až 40°C (90°C); Cena zahrnuje náhradní membránovou hlavu |  |
| Membránová hlava MH 11 02 (pro čidla CSOT 43) | 598,- |
| Výměna membrány v MH 11 | 97,- |
| Elektrolyt ES 43 02 (pro čidla CSOT 43,P,L), 20 ml | 77,- |
| 2. Provozní přístroje pro měření pH |  |
| Převodník pro měření pH, typ MPH 66T, IP 65, 1x měření pH,výstup 0(4)-20 mA, dvouvodičové propojení s galv. oddělením, poloaut. cejch., bez mezí | 26.000,- |
| d t t o , 2x mez | 26.700,- |
| d t t o , 4x mez | 27.400,- |
| Převodník pro měření pH, typ MPH 66T, 2x měření pH, výstup 2x 0(4) - 20 mA, IP 65, dvouvodičové propojení s galv. oddělením, poloaut. cejchování, bez mezí | 35.580,- |
| d t t o , 2x mez | 36.280,- |
| d t t o , 4x mez | 36.880,- |
| Převodník pro měř. pH a tepl., typ MPH 66T, IP 65,1x měření pH, 1x měření tepl., výstup 2x 0(4)-20 mA, dvouvodičové propojení s galv.oddělením, poloautomatické cejch., bez mezí | 31.850,- |
| d t t o , 2x mez | 32.550,- |
| d t t o , 4x mez | 33.250,- |
| Převodník pro měř. pH a tepl., typ MPH 66T, IP 65, 2x měření pH, 2x měření tepl. výstup 4x 0(4)-20 mA, dvouvodičové propojení s galv.oddělením, poloautomatické cejch., bez mezí | 44.730,- |
| d t t o , 2x mez | 45.430,- |
| d t t o , 4x mez | 46.130,- |
| Příplatek za venkovní provedení (verze V; cena zahrnuje stříšku a upínku MUT 13) | 3.800,- |
| Příplatek za spojitý regulátor PID | 1.480,- |
| Příplatek za pulzní regulátor PID, jednosměrný | 1.470,- |
| Příplatek za pulzní regulátor PID, obousměrný | 1.530,- |
| Příplatek za výstup RS 485 s galvanickým oddělením | 1.200,- |
| Příplatek za výstup RS 485 s galv.oddělením, paměť. blok a jednotku reálného času | 1.870,- |
| Příplatek za paměťový blok a jednotku reálného času | 890,- |
| pH elektroda antimonová AEO 11 | 1.120,- |
| Referentní elektroda RAE 11 | 1.070,- |
| Čidlo pH (kombinovaná elektroda), typ SEOJ 13 +5 až +105°C | 1.470,- |
| Čidlo pH (kombinovaná elektroda), typ SEOJ 131C, +5 až +105°C, (čidlo pro snímače SPO 41ME a SPR 41ME) | 1.590,- |
| Čidlo pH (kombinovaná elektroda), typ SEOJ 131, +5 až +105°C, (čidlo do bloku PB 42, 43) | 1.570,- |
| Čidlo pro měření teploty typ TNiK 22 | 1.090,- |
| Sada pufrů pH (4.01, 7.00, 9.00) ... 3 x 100 ml | 220,- |
| 3 x 500 ml | 590,- |
| 3 x 1000 ml | 950,- |
| 3. Provozní přístroje pro měření oxidačně-redukčního potenciálu |  |
| Převodník pro měř. oxidačně-redukčního potenciálu, typ MRP 66T, IP 65, 1x ORP, výstup 0(4)-20 mA, dvouvodičové propojení s galv.odděl., poloaut. cejch.,bez mezí | 26.000,- |
| d t t o , 2x mez | 26.700,- |
| d t t o , 4x mez | 27.400,- |
| Převodník pro měření oxidačně-redukčního potenciálu, typ MRP 66T, IP 65, 2x ORP, výstup 2x 0(4) - 20 mA, dvouvodič.propojení s galv. odděl., poloaut. cejch., bez mezí | 34.950,- |
| d t t o , 2x mez | 35.650,- |
| d t t o , 4x mez | 36.350,- |
| Převodník pro měření oxidačně-redukčního potenciálu a teploty, typ MRP 66T, IP 65, 1x ORP a teplota, výstup 2x 0(4) - 20 mA, dvouvodič. propojení s galv. odděl., poloaut. cejch., bez mezí | 31.850,- |
| d t t o , 2x mez | 32.550,- |
| d t t o , 4x mez | 33.250,- |
| Převodník pro měř. oxidačně-redukčního potenciálu a hodnoty pH, typ MRP 66PH, IP 65, 1x ORP, 1x pH, výstup 2x 0(4) - 20 mA, dvouvodičové propojení s galvan. oddělením, poloaut. cejchování, bez mezí | 35.290,- |
| d t t o , 2x mez | 35.990,- |
| d t t o , 4x mez | 36.690,- |
| Příplatek za venkovní provedení (verze V; cena zahrnuje stříšku a upínku MUT 13) | 3.800,- |
| Příplatek za spojitý regulátor PID | 1.480,- |
| Příplatek za pulzní regulátor PID, jednosměrný | 1.470,- |
| Příplatek za pulzní regulátor PID, obousměrný | 1.530,- |
| Příplatek za výstup RS 485 s galvanickým oddělením | 1.200,- |
| Příplatek za výstup RS 485 s galv.oddělením, paměťový blok a jednotku reál. času | 1.870,- |
| Příplatek za paměťový blok a jednotku reálného času | 890,- |
| Čidlo pro měření ORP, typ PtEJ 13, (kombinovaná elektroda), +5 až +90°C | 1.610,- |
| Čidlo pro měření ORP, typ PtEJ 131 (kombinovaná elektroda), +5 až +90°C, (Čidlo pro blok PB 42,43) | 1.660,- |
| Standardní roztok SS ORP 11, ... 100 ml | 120,- |
| 500 ml | 395,- |
| 1 000 ml | 660,- |
| 4. Provozní přístroje pro měření konduktivity |  |
| Převodník pro měř. konduktivity, typ MSV 66T, 1x vodivost, výstup 0(4) - 20mA, IP 65, dvouvodičové propojení s galv. oddělením, poloaut. cejchování, bez mezí | 26.650,- |
| d t t o , 2x mez | 27.350,- |
| d t t o , 4x mez | 28.050,- |
| Převodník pro měř. konduktivity, typ MSV 66T, 2x vodivost,výstup 2x 0(4)-20mA, IP 65, dvouvodičové propojení s galv. oddělením, poloaut. cejchování, bez mezí | 36.260,- |
| d t t o , 2x mez | 36.960,- |
| d t t o , 4x mez | 37.660,- |
| Převodník pro měření konduktivity a teploty, typ MSV 66T, výstup 2x 0(4)- 20 mA, IP 65, dvouvodičové propojení s galv. oddělením, poloaut. cejchování, bez mezí | 30.950,- |
| d t t o , 2x mez | 31.650,- |
| d t t o , 4x mez | 32.350,- |
| Převodník pro měř. konduktivity a teploty, typ MSV 66T, 2x vodivost, 2x teplota, IP 65, výstup 4x 0(4)-20 mA,dvouvodič. propojení s galv. odděl., poloautomatické cejch.ování, bez mezí | 42.600,- |
| d t t o , 2x mez | 43.300,- |
| d t t o , 4x mez | 44.000,- |
| Příplatek za venkovní provedení (verze V; cena zahrnuje stříšku a upínku MUT 13) | 3.800,- |
| Příplatek za spojitý regulátor PID | 1.480,- |
| Příplatek za pulzní regulátor PID, jednosměrný | 1.470,- |
| Příplatek za pulzní regulátor PID, obousměrný | 1.530,- |
| Příplatek za výstup RS 485 s galvanickým oddělením | 1.200,- |
| Příplatek za výstup RS 485 s galv.oddělením, paměťový blok a jednotku reál. času | 1.870,- |
| Příplatek za paměťový blok a jednotku reálného času | 890,- |
| Čidlo pro měření konduktivity 2 – elektrodové, typ CE 11 | 1.260,- |
| Čidlo CE 11 se zabudovaným čidlem teploty , typ CE 19, 0,01 až 2 000 (S/cm, 0 až +80°C, | 1.670,- |
| Čidlo pro měření konduktivity 4 -elektrodové, typ CE 13, 10 až 200.000 (S/cm, 0 až +100°C | 2.230,- |
| Čidlo pro měření teploty, typ TTK 22 | 1.090,- |
| Čidlo pro měření teploty, typ TNiK 22 | 1.090,- |
| Standardní roztok SS EC 11 (11,67 mS/cm) ... 100 ml | 100,- |
| SS EC 12 ( 1,278 mS/cm) ... 500 ml | 295,- |
| 1 000 ml | 485,- |
| 5. Provozní přístroje pro měření chloru ve vodě |  |
| Převodník pro měření chloru, typ MPC 66T, IP 65, výstup 0(4) - 20 mA, dvouvodič. propojení s galv. odděl., poloaut. cejchování, bez mezí | 28.880,- |
| d t t o , 2x mez | 29.580,- |
| d t t o , 4x mez | 30.280,- |
| Převodník pro měření chloru, typ MPC 66T, IP 65, 2x měření chloru, výstup 2x 0(4) - 20 mA, dvouvodič. propojení s galv. oddělením, poloautomatické cejch., bez mezí | 35.950,- |
| d t t o , 2x mez | 36.650,- |
| d t t o , 4x mez | 37.350,- |
| Převodník pro měření chloru a pH, typ MPC 66T, IP 54, výstup 2x 0(4) - 20 mA, dvouvodič. propojení s galv. oddělením, poloaut. cejchování, bez mezí | 34.610,- |
| d t t o , 2x mez | 35.310,- |
| d t t o , 4x mez | 36.010,- |
| Příplatek za venkovní provedení (verze V; zahrnuje stříšku a upínku MUT 13) | 3.800,- |
| Příplatek za spojitý regulátor PID | 1.480,- |
| Příplatek za pulzní regulátor PID, jednosměrný | 1.470,- |
| Příplatek za pulzní regulátor PID, obousměrný | 1.530,- |
| Příplatek za výstup RS 485 s galvanickým oddělením | 1.200,- |
| Příplatek za výstup RS 485 s galv.oddělením, paměťový blok a jednotku reál. času | 1.870,- |
| Příplatek za paměťový blok a jednotku reálného času | 890,- |
| Čidlo pro měření chloru, typ CSCT 43PS, kabel 1 m, vhodné pro snímač SPO 41 a blok PB 42 nebo PB 43 | 5.860,- |
| Čidlo pro měření chloru, typ CSCT 43PL, kabel 1m, hodné pro snímače SPO 41ME, SPR 42, SPR 41 ME | 6.200,- |
| Čidlo pH, typ SEOJ 13 | 1.470,- |
| Čidlo teploty, typ TNiK 22 | 1.090,- |
| Membránová hlava MH 11 C2 (pro čidla CSCT 43P,L) | 690,- |
| Výměna membrány v MH 11 C2 | 180,- |
| Elektrolyt ES 43 C2 (pro čidla CSCT 43), 20 ml | 77,- |
| Sada pufrů pH (4.01, 7.00, 9.00) ... 3 x 100 ml | 220,- |
| 3 x 500 ml | 590,- |
| 3 x 1000 ml | 950,- |
| 6. Provozní přístroje pro měření chlordioxidu ve vodě |  |
| Převodník pro měření chlordioxidu, typ MPC 66CDT, 1x CD, výstup 0(4)-20 mA, IP 65, dvouvodič. propojení s galv. odděl., poloaut. cejchování, bez mezí | 28.980,- |
| d t t o , 2x mez | 29.680,- |
| d t t o , 4x mez | 30.380,- |
| Převodník pro měření chlordioxidu, typ MPC 66CDT, 2x měření chlordioxidu, výstup 2x(4)-20 mA, IP 65, dvouvodič. prop.s galv. odděl., poloaut. cejch. bez mezí | 36.050,- |
| d t t o , 2x mez | 36.750,- |
| d t t o , 4x mez | 37.450,- |
| Převodník pro měření chlordioxidu a pH, typ MPC 66CDT, výstup 2x (4)-20 mA, IP 54, dvouvodič. propojení s galv. odděl., poloaut. cejchování, bez mezí | 34.710,- |
| d t t o , 2x mez | 35.410,- |
| d t t o , 4x mez | 36.110,- |
| Příplatek za spojitý regulátor PID (řada 66) | 1.480,- |
| Příplatek za pulzní regulátor PID, jednosměrný (řada 66) | 1.470,- |
| Příplatek za pulzní regulátor PID, obousměrný (řada 66) | 1.530,- |
| Příplatek za výstup RS 485 s galvanickým oddělením | 1.200,- |
| Příplatek za výstup RS 485 s galv.oddělením, paměťový blok a jednotku reál. času | 1.870,- |
| Příplatek za paměťový blok a jednotku reálného času | 890,- |
| Čidlo pro měření chlordioxidu, typ CSDT 43PS, kabel 1m, vhodné pro snímač SPO 41 a blok PB 42 nebo PB 43 | 5.860,- |
| Čidlo pro měření chlordioxidu, typ CSDT 43PL, kabel 1m, vhodné pro snímače SPO 41ME, SPR 42, SPR 41 ME | 6.200,- |
| Čidlo pH, typ SEOJ 13 | 1.470,- |
| Čidlo teploty, typ TNiK 22 | 1.090,- |
| Membránová hlava MH 11 C2 (pro čidla CSCT 43P,L) | 690,- |
| Výměna membrány v MH 11 C2 | 180,- |
| Elektrolyt ES 43 C2 (pro čidla CSCT 43), 20 ml | 77,- |
| Sada pufrů pH (4.01, 7.00, 9.00) ... 3 x 100 ml | 220,- |
| 3 x 500 ml | 590,- |
| 3 x 1000 ml | 950,- |
| 7. Provozní přístroje pro měření ozonu ve vodě |  |
| Převodník pro měření ozonu, typ MOZ 66T, 1x měř.ozonu, výstup 0(4)-20 mA, IP 54, dvouvodič. propojení s galv. odděl., poloaut. cejchování, bez mezí | 28.880,- |
| d t t o , 2x mez | 29.580,- |
| d t t o , 4x mez | 30.280,- |
| Převodník pro měření ozonu, typ MOZ 66T, 2x měř.ozonu, výstup 2x 0(4)-20mA, IP 54, dvouvodič. propojení s galv. oddělením, poloautomatické cejch., bez mezí | 35.950,- |
| d t t o , 2x mez | 36.650,- |
| d t t o , 4x mez | 37.350,- |
| Převodník pro měření ozonu a pH, typ MOZ 66T, IP 54, výstup 2x 0(4) - 20 mA, dvouvodič. propojení s galv. oddělením, poloaut. cejchování, bez mezí | 34.610,- |
| d t t o , 2x mez | 35.310,- |
| d t t o , 4x mez | 36.010,- |
| Příplatek za spojitý regulátor PID (řada 66) | 1.480,- |
| Příplatek za pulzní regulátor PID, jednosměrný (řada 66) | 1.470,- |
| Příplatek za pulzní regulátor PID, obousměrný (řada 66) | 1.530,- |
| Příplatek za výstup RS 485 s galvanickým oddělením | 1.200,- |
| Příplatek za výstup RS 485 s galv.oddělením, paměťový blok a jednotku reál. času | 1.870,- |
| Příplatek za paměťový blok a jednotku reálného času | 890.- |
| Čidlo pro měření ozonu, typ CSZT 43PS, kabel 1 m, vhodné pro snímač SPO 41 | 5.860,- |
| Čidlo pro měření ozonu, typ CSZT 43PL, kab.1m,vhodné pro snímače SPO 41ME, SPR 42, SPR 41 ME | 6.200,- |
| Čidlo pH, typ SEOJ 13 | 1.470,- |
| Čidlo teploty, typ TNiK 22 | 1.090,- |
| Membránová hlava MH 11 Z (pro čidla CSZT 43) | 575,- |
| Výměna membrány v MH 11 Z | 179,- |
| Elektrolyt ES 43 Z2 (pro čidla CSZT 43), 20 ml | 77,- |
| Sada pufrů pH (4.01, 7.00, 9.00) ... 3 x 100 ml | 220,- |
| 3 x 500 ml | 590,- |
| 3 x 1000 ml | 950,- |
| 8. Provozní snímače |  |
| Ponorný snímač, typ SPO 41, IP 65, 0 až 100°C | 8.270,- |
| Příplatek za délku větší než 2 000 mm | 700,- |
| Ponorný snímač, typ SPO 41K, IP 65, 0 až 100°C ... snímač s krytem kyslík. čidla | 8.770,- |
| Příplatek za délku větší než 2 000 mm | 700,- |
| Ponorný snímač s automatickým mechanickým čištěním, typ SPO 41 ME, IP 54, 0 až 50°C | 22.990,- |
| Příplatek za délku větší než 2 000 mm | 700,- |
| Průtočný snímač, typ SPR 42, IP 65, 0 až 100°C | 9.360,- |
| Průtočný snímač s automatickým mechanickým čištěním, typ SPR 42 ME, IP 65, 0 až 50°C | 29.470,- |
| Vkládaný snímač SVK 42 | 6.530,- |
| Propojovací krabice PK 41 | 1.810,- |
| Průtočný blok PB 42 | 6.300,- |
| Průtočný blok PB 43 | 6.600,- |
| Pouzdro elektrody PE G3/4D | 1.870,- |
| Pouzdro elektrody PE G3/4K | 1.840,- |
| Náhradní díly: |  |
| Pohonná jednotka DU 41 (pro SPO 41ME, SPR 41 ME) | 1.900,- |
| Čistící element (pro SPO, SPR 41ME) CE – KR (kartáček, stíraná ref.) | 1.090,- |
| Čistící element (pro SPO, SPR 41ME) CE – K (kartáček) | 910,- |
| Čistící element (pro SPO, SPR 41ME) CE – MR (molitan, stíraná ref.) | 890,- |
| Čistící element (pro SPO, SPR 41ME) CE – M (molitan ) | 700,- |
| Osa čistícího mechanizmu | 570,- |
| Stavěcí šroub, (4 x 6, nerez | 5,- |
| Těsnění (5, 6 x 2,3 | 15,- |
| 9. Pomocná zařízení |  |
| Stojan pro montáž snímačů, typ KLA 06, nerez, l = 60 cm | 1.950,- |
| Stojan pro montáž snímačů a převodníků, typ KLA 17, nerez, l = 170 cm | 2.150,- |
| Upínka na kruhové profily pro snímače SPO, typ MUT 11A | 1.290,- |
| Upínka na kruhové profily pro snímače SPO, typ MUT 11AN, nerez | 1.870,- |
| Upínka na kruhové profily pro snímače SPR 42, , typ MUT 12 | 810,- |
| Upínka na kruhové profily pro snímače SPR 41ME, typ MUT 12 | 810,- |
| Upínka na kruhové profily pro převodníky řady 44 a 66, typ MUT 13 | 910,- |
| Kryt ponorného snímače CFD 1, nerez | 1.230,- |
| Svěrka pro snímač SPO | 490,- |
| Plovák pro montáž snímačů SPO, typ PL 55 | 5.490,- |
| 10. Provozní měření organických látek a zákalu |  |
| Analyzátor celkového obsahu organických látek a zákalu, typ APD 66 (UV-VIS fotometr ), IP 65 (optická jednotka), IP 54 (vyhodnoc.část), 0.01- 2.0 AJ, 1- 200 ZFr, výstup 2x 0(4)-20 mA, bez mezí | 121.680,- |
| d t t o . 2x meze | 122.380,- |
| Automatické čištění AMC 10 | 29.100,- |
| Měřič zákalu APD 66TZ, IP 54, turbidimetrické měření, výstup 1x 0(4) až 20 mA, rozsah 1 až 1 000 ZFT, bez mezí | 63.100,- |
| d t t o . 2x meze | 63.800,- |
| Automatické čištění AMC 10 | 29.100,- |
| Bublinková past BMT 42 | 4.770,- |
| Příplatek za spojitý regulátor PID | 1.480,- |
| Příplatek za pulzní regulátor PID, jednosměrný | 1.470,- |
| Příplatek za pulzní regulátor PID, obousměrný | 1.530,- |
| Příplatek za výstup RS 485 s galvanickým oddělením | 1.200,- |
| Příplatek za výstup RS 485 s galv.oddělením, paměťový blok a jednotku reál. času | 1.870,- |
| Příplatek za paměťový blok a jednotku reálného času | 890,- |
| Náhradní díly: |  |
| Nízkotlaká rtuťová výbojka NRV2 I | 1.970,- |
| Křemenná kyveta KQ 2010 | 1.710,- |
| „o“ kroužek 10 x 2 | 14,- |
| Kartáček pro AMC 10 | 610,- |
| Propojovací kabel 5 x 0,35; 1 m | 25,- |
| Propojovací kabel 7 x 0,15; 1 m | 28,- |
| 11. Provozní měření koncentrace ozonu ve vzduchu |  |
| Provozní měřič ozonu, typ APS 66, IP 54, výstup 0(4) - 20 mA, bez mezí | 79.600,- |
| d t t o . 2x meze | 80.300,- |
| Náhradní díly: |  |
| Nízkotlaká rtuťová výbojka NRV2 I | 1.970,- |
| Laboratorní přístroje | Kč |
| 12. Laboratorní měření kyslíku |  |
| Laboratorní měřič kyslíku a teploty, typ MOT 66, vhodný také pro měření v provozu nebo terénu, 0,1 až 30,0 mg/l, -4°C až 40°C, RS 232, s jednotkou reál. času a pam. blokem pro 16 000 naměřených hodnot, automat. korekce kolísání barometrického tlaku, poloautomatická jednobodová kalibrace v kalibračním bloku, napájení z ve-stavěného akumulátoru nebo síťového adaptéru | 18.350,- |
| Kožená brašna s pouzdrem čidla pro MOT 66 | 990,- |
| Čidlo pro měření kyslíku a teploty, typ CSOT 43 LS, LL, 1 až 40°C, kabel 1m | 5.560,- |
| Příplatek za větší délku kabelu, cena 1m | 40,- |
| Čidlo pro měření kyslíku a teploty, typ CSOT 43 LZ, -4 až 40°C, kabel 1m | 5.970,- |
| Příplatek za větší délku kabelu, cena 1m | 40,- |
| Cejchovní blok CB 41 | 1.740,- |
| Kapesní měřič kyslíku MKT 44A včetně elektrody CSOT 43LZ, náhradní membrány a elektrolytu | 9.400,- |
| Brašna pro MKT 44A | 880,- |
| Membránová hlava MH 11 | 620,- |
| Výměna membrány v MH 11 | 97,- |
| Elektrolyt ES 43 02, 20 ml | 77,- |
| 13. Laboratorní přístroje pro potenciometrii |  |
| Laboratorní pH metr, typ MPH 66, vhodný také pro měření v provozu nebo terénu, simulnánní měření hodnot pH a ORP nebo 2x pH (2x ORP), pH 0,00 až 14,00, ORP +/- 1000 mV, 2x teplota –5 až 105°C, poloautomatická kalibrace, RS 232, s jednotkou reálého času a paměťovým blokem pro 16 000 naměřených hodnot | 17.950,- |
| Laboratorní IONOMETR, typ MPI 66, vhodný také pro měření v provozu nebo terénu, simulnánní měř. pH a ORP nebo ISE, pH 0,00 až 14,00, ORP +/- 1000 mV ISE +/- 1000 mV, 2x teplota –5 až 105°C, poloautomatická kalibrace, RS 232, s jednotkou reálého času a paměťovým blokem pro 16 000 naměřených hodnot | 23.900,- |
| pH elektroda SEO 112, +5 až +105°C | 930,- |
| Čidlo pH (kombinovaná elektroda), typ SEOJ 212, +5 až + 105°C | 1.240,- |
| Čidlo pH (kombinovaná elektroda), typ SEOJ 232, +5 až + 105°C, dvojitý solný most | 1.490,- |
| Platinová elektroda PtE 112 | 910,- |
| Čidlo pro měření ORP, typ PtEJ 212 (kombinovaná elektroda), -5 až +90°C | 1.370,- |
| Čidlo pro měření ORP, typ PtEJ 213 (kombinovaná elektroda), -5 až +90°C, dvojitý solný most | 1.610,- |
| Referentní elektroda kalomelová, typ 10 - 10L | 770,- |
| Referentní elektroda kalomelová, typ 10 - 15L, dvojitý solný most | 870,- |
| Referentní elektroda argentochloridová, typ 10 - 20L | 770,- |
| Referentní elektroda argentochloridová, typ 10 - 25L, dvojitý solný most | 870,- |
| Referentní elektroda merkurosulfátová, typ 10 - 30L | 830,- |
| Iontově selektivní elektrody: |  |
| Amoniová 20-10 | 3.350,- |
| Lithiová 20-03 | 3.420,- |
| Sodíková 15-11 | 2.390,- |
| Sodíková komb. 25-11 | 2.980,- |
| Draslíková 20-19 | 3.330,- |
| Vápníková 20-20 | 3.330,- |
| Baryová 20-56 | 3.360,- |
| Dusičnanová 20-31 | 3.330,- |
| Fluoroborátová 20-41 | 3.390,- |
| Chloristanová 20-49 | 3.390,- |
| Fluoridová 20-09 | 3.450,- |
| Chloridová 20-17 | 3.280,- |
| Plynová pro amoniak 10-23 | 4.300,- |
| Plynová pro oxid uhličitý | 4.600,- |
| Čidlo teploty, typ TNiK 11 | 830,- |
| Sada pufrů pH (4.01, 7.00, 9.00) ... 3 x 100 ml | 220,- |
| 3 x 500 ml | 590,- |
| 3 x 1000 ml | 950,- |
| Deproteinační roztok pro membrány pH elektrod, 100 ml | 215,- |
| Neionogenní detergent pro membrány pH elektrod, 100 ml | 200,- |
| Standardní roztok SS ORP 11, ... 100 ml | 120,- |
| 500 ml | 395,- |
| 1 000 ml | 660,- |
| 14. Laboratorní měření konduktivity |  |
| Víceparametrový přístroj typ MFD 66 vhodný pro měření v laboratoři, v provozu i terénu. Měří simultáně pH, ORP, ISE,kyslík, konduktivitu a tepl.; pH 0,00 až 14,00, ORP +/- 1000 mV, ISE +/- 1000 mV, teplota –4 až 40°C (-5 až 105°C), kyslík 0,1 až 30 mgO2/l, konduktivita 0.01až 10.000 (S/cm, RS 232, s jednotkou reálného času a paměťovým blokem pro 16 000 naměřených hodnot | 24.700,- |
| Čidlo konduktivity 2-elektrodové, typ CE 112, 0.01 až 2 000 (S/cm, 0 až +80°C | 1.290,- |
| Čidlo teploty TNiK 11 | 830,- |
| Standardní roztok SS EC 11, ... 100 ml | 110,- |
| 200 ml | 315,- |
| 1 000 ml | 501,- |
| 15. Víceparametrové přístroje |  |
| Víceparametrový přístroj typ MFD 66PHK vhodný pro měření v laboratoři, v pro- vozu i terénu. Měří simultáně pH, ORP, kyslík a teplotu; pH 0,00 až 14,00, ORP +/- 1000 mV, teplota -4 až 40°C (-5 až 105°C), kyslík 0,1 až 30 mgO2/l, RS 232, s jednotkou reálného času a pam. blokem pro 16 000 naměřených hodnot Čidla a doplňky jsou uvedeny v části 12 a 13 | 20.600,- |
| Víceparametrový přístroj typ MFD 66 vhodný pro měření v laboratoři, v provozu i terénu. Měří simultáně pH, ORP, ISE,kyslík, konduktivitu a tepl.; pH 0,00 až 14,00, ORP +/- 1000 mV, ISE +/- 1000 mV, teplota –4 až 40°C (-5 až 105°C), kyslík 0,1 až 30 mgO2/l, konduktivita 0.01až 10.000 (S/cm, RS 232, s jednotkou reálného času a paměťovým blokem pro 16 000 naměřených hodnot Čidla a doplňky jsou uvedeny v části 12, 13 a 14 | 24.700,- |
| 16. Soupravy |  |
| Souprava I ( pro měření koncentrace kyslíku a teploty) Souprava obsahuje: měřič kyslíku MOT 66, čidlo CSOT 43LZ, transportní kufřík s výplní | 26.520,- |
| Souprava II ( pro měření kyslíku, pH, ORP a teploty) Souprava obsahuje: měřič MFD 66PHK,čidlo CSOT 43LZ, čidlo pH typ SEOJ 232, čidlo ORP typ PtEJ 232, čidlo teploty TNiK 19, sadu pufrů 3x 100 ml, standardní roztok ORP 100 ml, transportní kufřík s výplní | 33.220,- |
| Souprava III ( pro měření kyslíku, pH, ORP, konduktivity a teploty, měření pomocí ISE) Souprava obsahuje: měřič MFD 66PHK,čidlo CSOT 43LZ, čidlo pH typ SEOJ 232, čidlo ORP typ PtEJ 232, čidlo teploty TNiK 19, sadu pufrů 3x 100 ml, standardní roztok ORP 100 ml, čidlo konduktivity CE 112, standardní roztok SS EC 11, transportní kufřík s výplní | 38.420,- |
| Souprava pro měření koncentrace kyslíku a teploty v pivovarnictví Souprava obsahuje: měřič kyslíku MOT 66, kyslík. čidla CSOT 43LL,CSOT 43LP, průtočný blok, cejchodní blok, koženou brašnu s pouzdrem čidla, transportní kufřík s výplní | 43.770,- |
| Souprava pro měření koncentrace kyslíku, pH, ORP a teploty v pivovarnictví Souprava obsahuje: měřič MFD 66PHK 66, kyslík. čidla CSOT 43LL,CSOT 43 LP, průtočný blok, cejchodní blok, čidlo pH SEOJ 232, sadu pH pufrů 3x 100 ml, koženou brašnu s pouzdrem čidla, transportní kufřík s výplní | 48.030,- |

TECON  s.r.o., V zahrádkách 18, 400 01 Ústí nad Labem	        	IČO	     60277157

Telefon:   	047/274 3561						DIČ  210-60277157

Telefax:  	047/274 3561

# Mobil: 	0603 525253

E-mail:	tecon.ul@worldonline.cz